Опросный лист для заказа

«Установки поверочной газодинамической ИРВИС-УПГ-М»

Внимание! Для быстрого и эффективного заполнения опросного лист, пожалуйста, ознакомьтесь с краткой инструкцией в конце документа

1 ЗАКАЗЧИК

Предприятие

Конечный Заказчик

ФИО и должность лица, заполнившего опросный лист

Тел./e-mail

Дата заполнения

2 Информация о типах поверяемых средств измерений

Модели поверяемых средств измерений (перечислить возможные):

Требуемые диаметры условного прохода (указать [V]):

Другие диаметры условного прохода (перечислить):

Требуется ли стол для поверки ротационных расходомеров*:

*Примечание: устанавливается на отвод наибольшего по диаметру входного патрубка поверочной установки. Комплектуется набором переходных колец на указанный выше ряд требуемых диаметров условного прохода

Выходные сигналы поверяемых средств измерений (по умолчанию, установка комплектуется блоком для подключения импульсного выхода СИ и кнопкой для поверки СИ в ручном режиме*):

Другие типы выходных сигналов (перечислить):

*Примечание: Ручной режим поверки используется для СИ, имеющих только визуальный индикатор расхода (отсчетный барабан, ЖК дисплей и т.п.)

3 параметры поверки

Диапазон воспроизводимых расходов: от 		 до 		 м3/ч

Пределы основной относительной погрешности установки (при поверке СИ по объему и объемному расходу):

|  | по рабочим условиям: | по стандартным условиям: |
| --- | --- | --- |

Максимальное количество одновременно поверяемых СИ (от 1 до 10):

*Примечание: пределы основной относительной погрешности установки 0.2% могут быть обеспечены только для расходов более 0,6 м3/ч.

4 Блок создания расхода

Расположение воздуходувок:

Примечание: При размещении воздуходувок внутри здания, рекомендуется их установка в отдельном или отгороженном помещении

5 особенности конструкции

Фланцы:

Исполнение

Другие фланцы

Другое соединение

Требуются ли переходники на другие типы фланцев:

Требуемые переходники:

Исполнение DIN

Исполнение ANSI

Исполнение ГОСТ

Исполнение ANSI

Исполнение ГОСТ

Исполнение DIN

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оборудование для беспроливной поверки СИ:

Количество

Другие опции (перечислить)

7 РАЗМЕЩЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Количество помещений для размещения установки:

| Характеристика: | Помещение 1 |  | Помещение 2 |  | Помещение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина, м |  |  |  |  |  |
| Ширина, м |  |  |  |  |  |
| Высота, м |  |  |  |  |  |
| Ширина проема, м |  |  |  |  |  |
| Высота проема, м |  |  |  |  |  |

Примечание: Размеры проема (дверного или ворот) приводятся с целью проверки возможности вноса оборудования в помещение

Доставка:

Монтаж:

Другой вариант

Примечание: Шеф-монтаж подразумевает организацию и выполнение работ силами Заказчика с применением оборудования и инструмента Заказчика под контролем представителя Поставщика.

Другие требования:

Краткая инструкция по заполнению опросного листа в электронном режиме

1) Включить поддержку макросов (если они отключены). Для этого:

- Office (MS Word) 2003:

В главном меню выберите: Сервис -> Макрос -> Безопасность -> Уровень безопасности -> Средний -> Ок -> Не отключать макросы

- Office (MS Word) 2007 и выше:

Нажмите кнопку Microsoft Office , а затем выберите: Параметры Word -> Центр управления безопасностью -> Параметры центра управления безопасностью -> Параметры макросов -> Включить все макросы

2) Для заполнения данных над строками щелкните мышкой правее начала подчеркнутой строки (примерно на 2-3 см). После этого курсор автоматически установится, немного отступив от начала строки, и подчеркивание при вводе символов «съезжать» не будет. Если длина вводимого текста будет больше, чем изначально отведенное подчеркиванием место, то подчеркивание будет автоматически продлеваться (включая формирование новых строк)

3) Для изменения поля «Дата заполнения» подведите указатель мыши к дате и нажмите правую кнопку мыши, после чего выберите пункт «обновить поле». Дата изменится автоматически на установленную на вашем компьютере

4) Для установки/снятия «флажков» в квадратных окошках щелкните левой кнопкой мыши на нужном окне или соответствующей ему надписи.

5) Для выбора позиции с круглым окном также щелкните левой кнопкой мыши на нужном окне или соответствующей ему надписи. Отличие круглых окон от квадратных в том, что они допускают выбор только одной позиции, поэтому при переустановке «флажка» в любом из круглых окон конкретного вопроса опросного листа «флажок» из другого окна автоматически снимается